## BPU
N° | DESIGNATION | U | Prix Unitaire € HT
BPU
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Préparation de chantier | F
Sont rémunérées par le présent prix, les prestations au titre de la préparation de chantier prévues au CCTP et celles concernant les points suivants :
. L'organisation d'une réunion préalable de présentation du chantier au personnel d'exécution.
. La validation des conditions géotechniques et hydrogéologiques, du choix des matériaux, des fournitures, du mode de compactage.
. La prise en compte des différentes contraintes (circulation, voirie, autres services publics, riverains).
. La reconnaissance des lieux pour l'installation du chantier, le stockage et le bardage des matériaux et le choix de la décharge.
. Le calendrier d'exécution et d'approvisionnement du chantier.
. La réalisation du plan d'exécution des travaux.
. Toutes informations aux abonnés et riverains pendant la durée du marché
1.2 | Amenée, repli du chantier, protection
1.2.1 | Amenée et repli | F
Ce prix rémunère la prestation d'installation et de repliement du chantier ainsi que l'amortissement, et l'entretien des installations nécessaires à la réalisation des travaux. Il sera réglé 2/3 lors de l'amenée et 1/3 au repliement.
Il comprend également :
. L'amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires à l'exécution des travaux.
. La protection du chantier avec amenée, mise en place et repli d'une clôture de chantier de 2 m de haut.
. Les installations nécessaires aux personnel conformément à la législation.
1.2.2 | Panneau de chantier | U
Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et le repliement du chantier d'un panneau de chantier de dimensions 2 m × 1.50 m.
1.2.3 | Continuité de service AEP | F
Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et le repliement de l'ensemble des équipements permettant d'assurer la continuité de service du dispositif aménagé. Cette prestation inclus la fourniture d'énergie ainsi que le dispositif provisoire de jonction entre vannes en cas de coupure d'alimentation. Ce prix est rémunéré au forfait pour la durée du chantier.
1.3 | Constats Préalables | F
Ce prix rémunère, par domanialité des voiries et par construction, après accord du Maître d'œuvre, le constat par huissier de l'état des voiries, des constructions et clôtures riveraines, par tronçons d'1 km environ.
Il comprend le déplacement de l'huissier sur place, la description de l'état des voiries, constructions, clôtures, la photo des imperfections et la fourniture du dossier en triple exemplaire.
1.4 | Découpage de la couche de roulement par sciage | ml
Ce prix s'applique à la mise en œuvre des engins et matériels appropriés pour le perimètre total de sciage des revêtements bitumés ramené au linéaire de conduite principale et annexes, y compris balayage et aspiration des matériaux sciés et leur évacuation.
1.5 | Rabotage - Fraisage de revêtement de chaussée et trottoir | ml
Ces prix s'appliquent à la mise en œuvre des engins et matériels appropriés pour la surface de fraisage de revêtements bitumés ramené au linéaire de conduite principale et annexes, y compris balayage et aspiration des matériaux fraisés, le chargement ou la mise en dépôt, l'évacuation à la décharge.
1.6 | Déviation de circulation - Signalisation de chantier
Ce prix rémunère l'amenée, le repli, la location éventuelle, la mise en place, l'entretien et la surveillance des signaux et dispositifs utilisés, y compris toutes sujétions, selon l'instruction interministérielle sur la signalisation, conformément aux préconisations des services gestionnaires des voiries.
Il sera réglé 2/3 des prestations à l'installation et le 1/3 restant au repliement.
1.12.1 | Pilotage manuel de circulation alternée. | jour
Ce prix rémunère le pilotage manuel de la circulation en sens alterné, y compris la signalisation associée.
1.6.1 | Location de feu de signalisation. | F
Ce prix rémunère la location et la mise en place de feu de signalisation, y compris la signalisation associée..
1.6.2 | Signalisation pour déviation de circulation. | F
Ce prix rémunère la pose de dispositifs de signalisation (panneaux de signalisations, marquages au sol, masquage des directions, …) nécessaires à la déviation de circulation, l'entretien et le repli de cette signalisation.
1.13 | Murs béton | ml
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de murs béton, y compris déplacement du dispositif à l'avancement du chantier. Ce prix est rémunéré au ml de tranchée protégée.
1.14 | Panneau d'information pour déviation de circulation | U
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panneaux d'information sur les déviations de circulations mises en œuvre, représentant les chemins à emprunter. Nota : ce prix ne rémunère pas les panneaux "déviation", et plus globalement la signalisation générique de la déviation qui est réputée être rémunérée au prix 1.12.3.
1.15 | Piste d'accès
Construction de piste d'accès ou de desserte provisoire.
1.15.1 | Avec amenée de matériaux 0/20 sur 0.30 m, y compris géotextile anti-contaminant et remise en état des lieux en fin de chantier. | m²
1.15.2 | Avec traitement à la chaux des matériaux en place suivant conclusions de l'étude géotechnique. | m²
2 | TERRASSEMENTS
2.1 | Sondages de reconnaissance et repérage | F
Ce prix s'applique, après accord du Maître d'Œuvre, à l'unité de sondage, pour sondages et recherche de câbles, canalisations ou ouvrages souterrains.
Il comprend :
. La protection du public.
. L'éclairage et la signalisation.
. | . Le démontage de la chaussée ou du trottoir et, le cas échéant, des bordures et caniveaux.
. Le terrassement à la main dans l'embarras des réseaux.
. Le blindage éventuel.
. Le chargement et le transport des déblais à la décharge.
. Le remblayage en matériaux d'apport soigneusement compacté.
. Le report des canalisations sur plan.
. La réfection éventuelle des chaussées et trottoirs à l'identique.
La reconnaissance de plusieurs réseaux dans une même fouille est considérée comme un seul sondage.
2.2 | Terrassement en tranchée
Les prix de tranchée comprennent:
. La démolition éventuelle de chaussée ou trottoir ne nécessitant pas l'utilisation d'engins spéciaux
. La dépose éventuelle de panneaux de signalisation et leur stockage sur l'emprise du chantier
. La dépose éventuelle de mobilier et leur stockage sur l'emprise du chantier
. La reconnaissance et la protection de tous les ouvrages, émergences et réseaux aériens et souterrains existants
. L'extraction des matériaux
. La création d'une piste d'accès si nécessaire (géotextile et grave 0/80 sur 20 cm), y compris dépose et remise en état
. Le détournement éventuel des eaux pluviales et de ruissellement
. Les épuisements nécessitant une pompe de débit continu inférieur ou égal à 25m3/h.
. Le réglage et le compactage du fond de fouille.
. Les surprofondeurs pour lit de pose.
Les hauteurs de couverture s'entendent mesurées à partir du fond de fouille jusqu'au niveau du sol. Les largeurs de tranchées considérées sont les largeurs réellement exécutées, la largeur maximale de la fouille étant celle définie au CCTP.
Ramené au linéaire de conduite principale et annexes
2.2.1 | Terrain de toutes natures exécuté à l'engin mécanique | ml
2.3 | Évacuation des déblais non utilisés | ml
Ces prix s'appliquent au mètre cube calculé, ramené au linéaire de conduite principale et annexes.
Il comprend le chargement, le transport aux décharges ou la mise en dépôt, dans une décharge ou un lieu agréé par le Maître d'œuvre, des déblais non utilisés et dont l'évacuation n'est pas rémunérées pas ailleurs.
2.4 | Soutènement et blindage des fouilles
Les blindages sont rémunérés suivant la surface du terrain soutenu, ramené au linéaire de conduite principale et annexes. La longueur sera mesurée horizontalement sans déduction pour regard.
La hauteur sera mesurée au droit de chaque regard et aux points caractéristiques du profil en long, entre le niveau du fond de fouille (profondeur fil d'eau + épaisseur du tuyau + épaisseur du lit de pose + fondation éventuelle + massif drainant ) et celui du sol avant travaux sans déduction des épaisseurs de chaussées et de leur fondation.
Blindage des fouilles au moyen de panneaux préfabriqués en bois ou métalliques, ou par caissons bois ou métalliques, ou par cadres à glissières et panneaux métalliques.
Le prix rémunère la pose et le retrait du blindage, en terrains de toute nature, y compris toutes les fournitures, le transport, la location du matériel et toutes sujétions.
Le prix s'applique au mètre carré de terrain soutenu.
2.4.1 | Pour un blindage de type caisson, yc réhausse | ml
2.4.2 | Pour un blindage de type double glissière | ml
2.5 | Remblayage des tranchées et fouilles avec des matériaux d'apport
Ces prix comprennent la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux d'apport, yc compris le compactage des matériaux afin d'atteindre les objectifs de compactage définis au CCTP, avec ou sans retrait progressif du blindage. Ramené au linéaire de conduite principale et annexes
2.5.1 | Sable | ml
2.5.2 | Grain de riz | ml
2.5.3 | Grave tout-venant 0/80 | ml
2.5.4 | GNT 0/20 ou 0/31.5 | ml
2.5.5 | Béton auto-compactant | ml
2.5.6 | Grave émulsion | ml
2.5.7 | Grave bitume | ml
2.5.8 | Grave ciment | ml
2.6 | Géotextile | ml
Fourniture et mise en place d'un géotextile (240gr/m²) destiné à la stabilisation du fond de fouille, à envelopper les matériaux du lit de pose ou du drain, ou pour voirie.
2.7 | Fourniture et mise en place de grillage avertisseur | ml
Ce prix rémunère la fourniture, mise en place de grillage avertisseur, de couleur normalisée, conformément aux normes en vigueur.
3 | ELIMINATION DES VENUES D'EAU
3.1 | Drainage du fond de fouille
3.1.1 | Fourniture et pose de drain polychlorure de vinyle.
3.1.1.2 | DN 110 | ml
3.2 | Pompage
Ces travaux sont rémunérés lorsque l'épuisement exige un débit supérieur à 25 m3/h, ils comprennent :
. La mise à disposition journalière non fractionnable, après accord du maître d'œuvre, d'une pompe d'épuisement y compris sur l'installation avec éventuellement son branchement électrique.
. Le fonctionnement comprenant les frais d'entretien et la fourniture d'énergie.
3.2.2 | Pompe d'un débit de 50 m3/h < Débit =< 100 m3/h. | F
4 | CONDUITES
Ce chapitre concerne toutes la conduite principale, les conduites annexes de distribution AEP et les conduites de branchement. Le prix des canalisations inclut la fourniture et la mise en œuvre des différents raccords et pièces spéciales nécessaires (dont Té, brides, manchons et coudes) non rémunérées par ailleurs. Suivant prescriptions du CCTP
Ces prix comprennent au mètre linéaire la fourniture à pied d'œuvre et la pose de canalisations sur un fond de tranchée bien dressé suivant le profil de la voirie
La longueur prise en compte est mesurée suivant l'axe de la canalisation sans déduction des longueurs de regards et pièces de raccord.
4.1 | Conduites en polyéthylène - Haute densité
4.3.1 | Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de conduites en polyéthylène haute densité sous pression PN 10 bars suivant prescriptions CCTP.
4.3.1.1 | En DE 32 mm | ml
4.3.1.2 | En DE 40 mm | ml
4.3.1.3 | En DE 50 mm | ml
4.3.1.4 | En DE 63 mm | ml
4.3.1.5 | En DE 75 mm | ml
4.3.1.6 | En DE 90 mm | ml
4.3.1.7 | En DE 110 mm | ml
4.3.1.8 | En DE 125 mm | ml
4.3.1.9 | En DE 140 mm | ml
4.3.1.10 | En DE 160 mm | ml
4.3.1.11 | En DE 200 mm | ml
4.3.1.12 | En DE 225 mm | ml
4.1.1 | Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de conduites en polyéthylène haute densité sous pression PN 16 bars suivant prescriptions CCTP.
4.1.1.2 | En DN 250 mm | ml
4.2 | Conduite en polychlorure de vinyle
4.2.1 | Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de conduites en PVC sous pression PN 16 bars suivant prescriptions CCTP.
4.2.1.1 | En DN 63 mm | ml
4.2.1.2 | En DN 75 mm | ml
4.2.1.3 | En DN 90 mm | ml
4.2.1.4 | En DN 110 mm | ml
4.2.1.6 | En DN 160 mm | ml
5 | RACCORDS
Ce prix rémunère la fourniture des pièces de raccordement et sa pose simultanément de la conduite principale avec la conduite annexe, et de la conduite annexe avec la conduite existante, y compris la réalisation du carottage ou de la découpe, et la fourniture et la pose des joints associés. Suivant les prescriptions du CCTP
5.1 | Raccords Fonte
5.1.1 | Raccordements annexes
5.1.1.1 | Av du Sidobre | U
5.1.1.2 | Av du Sidobre / rue des peseignes | U
5.1.1.3 | Av du Sidobre / côte des Pieyres | U
5.1.1.4 | Av du Sidobre / imp route de Castres | U
5.1.1.5 | Av du Sidobre / ch de la Geysse | U
5.1.1.6 | Av du Sidobre / ch de la Vayssière | U
5.1.1.7 | Av Sidobre / imp du Sidobre | U
5.1.1.8 | Av du Sidobre / av de Plaisance | U
5.1.1.9 | Av du Sidobre / hameau de la truillarié | U
5.1.1.10 | Av du Sidobre / ch des Barroutiers | U
5.1.1.11 | Av du Sidobre / Hydrant | U
5.2 | Raccordement sur conduite principale existante
Ce prix rémunère la fourniture des pièces des 2 raccordements principaux et sa pose simultanément de la conduite principale avec la conduite principale existante, y compris le raccordement jusqu'au S de réglage de l'hydrant, la réalisation du carottage ou de la découpe, et la fourniture et la pose des joints associés. Suivant les prescriptions du CCTP
5.2.1 | Raccordement carrefour bd Nagassié et av du Sidobre | U
5.2.2 | Raccordement carrefour Victor Hugo et rue des Peseignes | U
6 | ROBINETTERIE, FONTAINERIE ET ACCESSOIRES POUR LA CONDUITE PRINCIPALE
Les prix ci-dessous tiennent compte des essais de fonctionnement et des réglages éventuels, ainsi que les brides et accessoires nécessaires au raccordement, non rémunérés au point 5. Ils incluent les mises à la côté définitives.
6.1 | Robinetterie
6.1.1 | Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuve d'une vanne de sectionnement à opercule à ecartement standard fermeture FAH en fonte ductile pression de service 16 bars, non compris le dispositif de manœuvre.
6.1.1.1 | En DN 40 mm | U
6.1.1.2 | En DN 60 mm | U
6.1.1.3 | En DN 80 mm | U
6.1.1.4 | En DN 100 mm | U
6.1.1.5 | En DN 150 mm | U
6.1.1.6 | En DN 250 mm | U
6.2 | Accessoire de robinetterie
6.2.1 | Fourniture et pose d'une bouche à clé complète pour robinet-vanne avec tête réglable en hauteur, tube-allonge en fonte, tabernacle et tête de bouche à clé adaptée, y compris remise à niveau, suivant les prescription du CCTP | U
6.2.2 | Réhausse de tige de manœuvre hauteur 1 m | U
6.3 | Appareils de protection des conduites et appareils de mesure
6.3.1 | Fourniture et pose d'un stabilisateur de pression amont ou aval, y compris tous les raccordements nécessaire à la régulation.
6.3.1.1 | DN 150 mm | U
6.3.2 | Fourniture et pose d'un filtre crépine ou d'une boite à boues pour protéger les appareils de régulation ou les compteurs généraux.
6.3.2.1 | DN 150 mm | U
7 | REGARDS DE VISITE ET DISPOSITIFS DE FERMETURE
Ce prix rémunère la construction de regard de visite étanche sur canalisation de toute nature:
. En éléments préfabriqués ou coulé en place comportant un radier avec cunette et une cheminée verticale de section intérieure circulaire.
. Et le couronnement constitué d'un tronc de cône ou une dalle de réduction surmonté d'une rehausse sous cadre, ainsi qu'un tampon en fonte sous cadre.
Ces prix comprennent :
. Le réglage du fond de fouille.
. La fourniture et la mise en œuvre de matériaux nécessaires à l'assise de fondation.
. La fourniture et la mise en œuvre de béton nécessaire à l'élément de fond ou la fourniture et pose de l'élément de fond.
. La fourniture et la pose d'éléments préfabriqués y compris le joint d'étanchéité entre éléments.
. La fourniture et pose d'un couronnement constitué d'un cône ou d'une dalle de réduction surmonté d'une rehausse sous cadre.
. Le ragréage éventuel du regard.
. Le raccordement, y compris carottage et joints, des différentes canalisations
. Le dispositif de raccordement de la cunette au collecteur ( joint souple ).
. La mise à la côte définitive des dispositifs de fermeture.
Le prix s'applique à l'unité, la profondeur étant mesurée entre le fil d'eau et la surface supérieure de la dalle de couverture et comprend les suppléments de terrassements à exécuter en dehors de la tranchée de canalisation.
7.1 | Fourniture et pose de regard préfabriqué ou coulé en place, y compris, le cas échéant, échelons et crosses, non compris le dispositif de fermeture, jusque et y compris 1.50 m de hauteur
7.1.1 | Regard circulaire de diamètre 1 m. | U
8 | MACONNERIE
8.1 | Béton
Ces prix rémunèrent la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment CPJ45, mesuré en place, y compris le coffrage, la vibration ou la pervibration éventuelle.
8.1.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m2. | F
8.1.2 | Béton pour fondation et massifs dosé à 250 kg/m3. | F
8.1.3 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3. | F
9 | REMISE EN ETAT - REFECTION DES SOLS
9.1 | Réfection de bordure ou caniveau | ml
Ce prix comprend :
- La mise à niveau du fond de fouille
- La constitution de la fondation en béton
- La reprise sur stock et pose de la bordure ou du caniveau, y compris la façon des joints
9.2 | Fourniture et pose de bordure ou caniveau | ml
Ce prix comprend :
. La mise à niveau du fond de fouille
. La constitution de la fondation en béton
. La fourniture et pose de la bordure ou du caniveau, y compris la façon des joints
9.3 | Couche de roulement de chaussée ou trottoir
Ce prix comprend :
. Le rabottage de la couche supérieure, y compris épaulements de 20 cm de part et d'autre de la tranchée, ainsi que l'amenée et le repli du matériel, et l'évacuation des déblais
. Le réglage et le compactage de la couche de fondation/base
. La fourniture et la mise en œuvre du matériau de revêtement
. La réfection de la signalisation horizontale et verticale, yc massifs de fondation
Surface ramenée au linéaire de la conduite
9.3.1 | Revêtement par émulsion bicouche | ml
9.3.2 | Revêtement par béton bitumineux 0/10 sur une épaisseur de 8 cm | ml
10 | BRANCHEMENTS
10.1 | Renouvellement des branchements | U
Ce chapitre concerne tous les branchements à renouveller ou à créer à raccordés sur la conduite principale et les conduites annexes, y compris la conduite, le regards, prises en charge, tabernacles PVC, réhausses PVC, bouches à clé fonte, les raccordements en partie privé, et la remise en état et à l'identique des partie privées, suivant les préconisations du CCTP. Le prix inclus la fourniture et la mise en œuvre des différents raccords et pièces spéciales nécessaires non rémunérées par ailleurs. Suivant les prescriptions du CCTP
11 | TRAVAUX DIVERS - PLANS ET DOSSIERS
11.1 | Dossier de récolement
Ces prix rémunèrent l'établissement des plans de récolement, sur fonds de plans fournis par le Maître d'Ouvrage, comprenant :
. Plan général du réseau référence en Lambert 93 et NGF
. Plans de détails, par rue ou tronçon, sur lesquels doivent figurer les caractéristiques des tuyaux (section, nature, classe),
. Les regards, ouvrages annexes et émergences, numérotés avec cote fil d'eau et cote tampon ;
. Les plans de détails et profils en long au droit des traversées des cours d'eau et du passage sous voie ferrée
11.1.1 | Dossier de récolement des conduites et ouvrages, et repérage des branchements (en 3 exemplaires). | F
11.2 | Épreuves et essais AEP | F
Ce prix inclus également l'ensemble des travaux nécessaires à la réparation des fuites constatés, et le renouvellement des essais à la charge de l'Entreprise jusqu'à ce que ceux-ci soient satisfaisants
11.3 | Nettoyage, désinfection et analyse de conduites AEP | F

## DQE
N° | DESIGNATION | U | Quantité | Prix Unitaire € HT | Total € HT | Sous Totaux € HT
DQE
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
1.1 | Préparation de chantier | F | 1 | 0 | 0
1.2 | Amenée, repli du chantier, protection
1.2.1 | Amenée et repli | F | 1 | 0 | 0
1.2.2 | Panneau de chantier | U | 2 | 0 | 0
1.2.3 | Continuité de service AEP | F | 1 | 0 | 0
1.3 | Constats Préalables | F | 1 | 0 | 0
1.4 | Découpage de la couche de roulement par sciage | ml | 1395 | 0 | 0
1.5 | Rabotage - Fraisage de revêtement de chaussée et trottoir | ml | 1395 | 0 | 0
1.6 | Déviation de circulation - Signalisation de chantier
1.6.1 | Location de feu de signalisation. | F | 1 | 0 | 0
1.6.2 | Signalisation pour déviation de circulation. | F | 1 | 0 | 0
2 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  | 0
2.1 | Sondages de reconnaissance et repérage | F | 1 | 0 | 0
2.2 | Terrassement en tranchée
2.2.1 | Terrain de toutes natures exécuté à l'engin mécanique | ml | 1395 | 0 | 0
2.3 | Évacuation des déblais non utilisés | ml | 1395 | 0 | 0
2.4 | Soutènement et blindage des fouilles
2.4.1 | Pour un blindage de type caisson, yc réhausse | ml | 1395 | 0 | 0
2.4.2 | Pour un blindage de type double glissière | ml | 1395 | 0 | 0
2.5 | Remblayage des tranchées et fouilles avec des matériaux d'apport
2.5.1 | Sable | ml | 1395 | 0 | 0
2.5.2 | Grain de riz | ml | 1395 | 0 | 0
2.5.3 | Grave tout-venant 0/80 | ml | 1395 | 0 | 0
2.5.4 | GNT 0/20 ou 0/31.5 | ml | 1395 | 0 | 0
2.6 | Géotextile | ml | 1395 | 0 | 0
2.7 | Fourniture et mise en place de grillage avertisseur | ml | 1395 | 0 | 0
3 | ELIMINATION DES VENUES D'EAU |  |  |  |  | 0
3.1 | Drainage du fond de fouille
3.1.1 | Fourniture et pose de drain polychlorure de vinyle.
3.1.1.2 | DN 110 | ml | 1200 | 0 | 0
3.2 | Pompage
3.2.2 | Pompe d'un débit de 50 m3/h < Débit =< 100 m3/h. | F | 1 | 0 | 0
4 | CONDUITES |  |  |  |  | 0
4.1 | Conduites en polyéthylène - Haute densité
4.1.1 | Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de conduites en polyéthylène haute densité sous pression PN 16 bars suivant prescriptions CCTP.
4.1.1.2 | En DN 250 mm | ml | 1200 | 0 | 0
4.2 | Conduite en polychlorure de vinyle
4.2.1 | Fourniture et pose en tranchée ouverte et épreuves de conduites en PVC sous pression PN 16 bars suivant prescriptions CCTP.
4.2.1.1 | En DN 63 mm | ml | 10 | 0 | 0
4.2.1.2 | En DN 75 mm | ml | 15 | 0 | 0
4.2.1.3 | En DN 90 mm | ml | 50 | 0 | 0
4.2.1.4 | En DN 110 mm | ml | 70 | 0 | 0
4.2.1.6 | En DN 160 mm | ml | 50 | 0 | 0
5 | RACCORDS |  |  |  |  | 0
5.1 | Raccords Fonte
5.1.1 | Raccordements annexes
5.1.1.1 | Av du Sidobre | U | 1 | 0 | 0
5.1.1.2 | Av du Sidobre / rue des peseignes | U | 1 | 0 | 0
5.1.1.3 | Av du Sidobre / côte des Pieyres | U | 1 | 0 | 0
5.1.1.4 | Av du Sidobre / imp route de Castres | U | 1 | 0 | 0
5.1.1.5 | Av du Sidobre / ch de la Geysse | U | 1 | 0 | 0
5.1.1.6 | Av du Sidobre / ch de la Vayssière | U | 1 | 0 | 0
5.1.1.7 | Av Sidobre / imp du Sidobre | U | 1 | 0 | 0
5.1.1.8 | Av du Sidobre / av de Plaisance | U | 1 | 0 | 0
5.1.1.9 | Av du Sidobre / hameau de la truillarié | U | 1 | 0 | 0
5.1.1.10 | Av du Sidobre / ch des Barroutiers | U | 1 | 0 | 0
5.1.1.11 | Av du Sidobre / Hydrant | U | 3 | 0 | 0
5.2 | Raccordement sur conduite principale existante
5.2.1 | Raccordement carrefour bd Nagassié et av du Sidobre | U | 1 | 0 | 0
5.2.2 | Raccordement carrefour Victor Hugo et rue des Peseignes | U | 1 | 0 | 0
6 | ROBINETTERIE, FONTAINERIE ET ACCESSOIRES POUR LA CONDUITE PRINCIPALE |  |  |  |  | 0
6.1 | Robinetterie
6.1.1 | Fourniture et pose en tranchée ou en regard et épreuve d'une vanne de sectionnement à opercule à ecartement standard fermeture FAH en fonte ductile pression de service 16 bars, non compris le dispositif de manœuvre.
6.1.1.1 | En DN 40 mm | U | 2 | 0 | 0
6.1.1.2 | En DN 60 mm | U | 2 | 0 | 0
6.1.1.3 | En DN 80 mm | U | 5 | 0 | 0
6.1.1.4 | En DN 100 mm | U | 9 | 0 | 0
6.1.1.5 | En DN 150 mm | U | 5 | 0 | 0
6.1.1.6 | En DN 250 mm | U | 10 | 0 | 0
6.2 | Accessoire de robinetterie
6.2.1 | Fourniture et pose d'une bouche à clé complète pour robinet-vanne avec tête réglable en hauteur, tube-allonge en fonte, tabernacle et tête de bouche à clé adaptée, y compris remise à niveau, suivant les prescription du CCTP | U | 90 | 0 | 0
6.2.2 | Réhausse de tige de manœuvre hauteur 1 m | U | 5 | 0 | 0
6.3 | Appareils de protection des conduites et appareils de mesure
6.3.1 | Fourniture et pose d'un stabilisateur de pression amont ou aval, y compris tous les raccordements nécessaire à la régulation.
6.3.1.1 | DN 150 mm | U | 1 | 0 | 0
6.3.2 | Fourniture et pose d'un filtre crépine ou d'une boite à boues pour protéger les appareils de régulation ou les compteurs généraux.
6.3.2.1 | DN 150 mm | U | 1 | 0 | 0
7 | REGARDS DE VISITE ET DISPOSITIFS DE FERMETURE |  |  |  |  | 0
7.1 | Fourniture et pose de regard préfabriqué ou coulé en place, y compris, le cas échéant, échelons et crosses, non compris le dispositif de fermeture, jusque et y compris 1.50 m de hauteur
7.1.1 | Regard circulaire de diamètre 1 m. | U | 1 | 0 | 0
8 | MACONNERIE |  |  |  |  | 0
8.1 | Béton
8.1.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m2. | F | 1 | 0 | 0
8.1.2 | Béton pour fondation et massifs dosé à 250 kg/m3. | F | 1 | 0 | 0
8.1.3 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3. | F | 1 | 0 | 0
9 | REMISE EN ETAT - REFECTION DES SOLS |  |  |  |  | 0
9.1 | Réfection de bordure ou caniveau | ml | 1395 | 0 | 0
9.2 | Fourniture et pose de bordure ou caniveau | ml | 1395 | 0 | 0
9.3 | Couche de roulement de chaussée ou trottoir
9.3.1 | Revêtement par émulsion bicouche | ml | 1395 | 0 | 0
9.3.2 | Revêtement par béton bitumineux 0/10 sur une épaisseur de 8 cm | ml | 1395 | 0 | 0
10 | BRANCHEMENTS |  |  |  |  | 0
10.1 | Renouvellement des branchements | U | 54 | 0 | 0
11 | TRAVAUX DIVERS - PLANS ET DOSSIERS |  |  |  |  | 0
11.1 | Dossier de récolement
11.1.1 | Dossier de récolement des conduites et ouvrages, et repérage des branchements (en 3 exemplaires). | F | 1 | 0 | 0
11.2 | Épreuves et essais AEP | F | 1 | 0 | 0
11.3 | Nettoyage, désinfection et analyse de conduites AEP | F | 1 | 0 | 0
| TOTAL en € HT |  |  |  | 0 | 0
| TVA 20.00 % |  |  |  | 0
| TOTAL en € TTC |  |  |  | 0